## Cómo usar
Checklist DS 594
Plantilla gratuita de iGromi · sin macros · Excel 2019 o posterior, Google Sheets y LibreOffice
Para qué sirve
Qué resuelve | Revisar el lugar de trabajo contra el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud sección por sección, dejar escrito cada hallazgo con su foto, responsable y plazo, y ver el avance sin contar a mano.
Para quién | El prevencionista, el jefe de planta o el comité paritario que recorre la planta y tiene que mostrar qué encontró y qué se hizo.
Cómo llenarla
1. Encabezado | Anota la planta o el área y la fecha de la revisión (celdas I1 e I2 de la hoja Checklist).
2. Checklist | Trae 35 ítems de las secciones de saneamiento, agua, servicios higiénicos, vestidores y comedor, ventilación, seguridad y señalización, incendios, EPP, ruido, temperatura e iluminación, con su artículo. Agrega los propios al final.
3. Respuesta | Sí, No o No aplica. Cada «No» lleva observación (indica el nombre de la foto), responsable y plazo. Cuando se corrige, anota la fecha de cierre.
4. Situación | La planilla marca OK, PENDIENTE, VENCIDO, SIN PLAZO o CERRADO, y los días de atraso.
5. Resumen | % de avance por sección y total. Las columnas de vencidos o sin plazo deben quedar en cero.
Colores
Amarillo | Lo llenas tú.
Gris | Fórmula: no la escribas encima.
Lo que esta planilla no hace | No reemplaza el texto del DS 594 ni la evaluación de un experto. Varios ítems (ruido, calor, iluminación, contaminantes) se responden con una medición, no a la vista; si no hay medición, la respuesta honesta es «No». Los hallazgos del ejemplo son inventados: bórralos antes de empezar.
Fuente | Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, «Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo», texto en bcn.cl/leychile.
Hazlo en la app | Con iGromi puedes llevar estos registros desde el celular, con foto, autor y hora, sin pasar papeles a una planilla al final del día. Pide tu acceso anticipado en igromi.com

## Checklist
Checklist DS 594 por sección | [6 empty] | Planta o área: | Planta de alimentos, área de proceso y bodega
Una fila por ítem. Responde Sí, No o No aplica. Cada «No» necesita responsable y plazo. Agrega filas propias al final. | [6 empty] | Fecha de la revisión: | 2026-10-27
N° | Sección | Ítem a verificar | Art. DS 594 | Respuesta | Foto u observación | Responsable | Plazo | Fecha de cierre | Situación | Días de atraso
| Saneamiento y orden | Pisos sólidos, no resbaladizos y, donde hay humedad o productos corrosivos, impermeables y fáciles de limpiar | 5 | Sí
| Saneamiento y orden | Paredes, cielos, puertas y ventanas limpios y en buen estado | 6 | Sí
| Saneamiento y orden | Pisos y pasillos libres de obstáculos, también para una evacuación | 7 | Sí
| Saneamiento y orden | Espacio entre máquinas por donde circulan personas de al menos 150 cm | 8 | No | Paso entre envasadora 2 y túnel de 110 cm (foto 27-10) | Jefe de mantención | 2026-11-15
| Saneamiento y orden | Orden y limpieza general; control de insectos, roedores y otras plagas | 11 | Sí
| Agua potable | Agua potable para consumo, higiene y aseo personal | 12 | Sí
| Agua potable | Si hay abastecimiento propio: aprobado por la autoridad sanitaria y al menos 100 litros por persona al día | 14 | No aplica
| Servicios higiénicos | Excusado y lavatorio; compartimentos con puerta; duchas con agua fría y caliente si hay contacto con sustancias tóxicas o suciedad corporal | 21 | Sí
| Servicios higiénicos | Separados para hombres y mujeres; jabón líquido, secado desechable, papel higiénico y ventilación | 22 | Sí
| Servicios higiénicos | Número de artefactos según la tabla por personas por turno | 23 | No | Turno noche de 34 personas tiene 2 excusados; la tabla pide 3 (foto 27-10) | Jefe de planta | 2026-10-20
| Vestidores y comedor | Vestidor limpio, separado por sexo, con un casillero por trabajador (dos si hay exposición a sustancias tóxicas o infecciosas) | 27 | Sí
| Vestidores y comedor | Comedor aislado de las áreas de trabajo, con mesas y sillas lavables, si se come en el lugar | 28 | Sí
| Ventilación | Ventilación natural o artificial que no cause molestias ni perjudique la salud | 32 | Sí
| Ventilación | Contaminantes (humos, gases, vapores, polvo) captados en su origen | 33 | Sí
| Ventilación | 10 m³ por trabajador o renovación mecánica de aire suficiente | 34 | Sí
| Seguridad y señalización | Vías de evacuación señalizadas, puertas que abren hacia la salida, sin llave ni candado durante el trabajo | 37 | Sí
| Seguridad y señalización | Señalización visible y permanente de zonas de peligro, vías de escape, zonas de seguridad y uso de EPP | 37 | No | Falta letrero de protector auditivo en sala de compresores (foto 27-10) | Prevencionista | 2026-10-30 | 2026-10-28
| Seguridad y señalización | Partes móviles, transmisiones y puntos de operación de las máquinas protegidos | 38 | Sí
| Seguridad y señalización | Nadie trabaja cerca de máquinas en movimiento con ropa suelta, pelo largo suelto o adornos | 40 | Sí
| Seguridad y señalización | Materiales almacenados en forma segura; sustancias peligrosas según su reglamento | 42 | Sí
| Incendios | Programa de prevención: orden, control de combustibles y de fuentes de calor | 44 | Sí
| Incendios | Extintores del tipo adecuado al riesgo, certificados | 45 | Sí
| Incendios | Número de extintores según superficie y distancia máxima de traslado de la tabla | 46 | No | Extintor de bodega de cartón tapado por pallets (foto 27-10) | Jefe de bodega
| Incendios | Extintores accesibles, señalizados y a no más de 1,30 m desde el suelo hasta su base | 47 | Sí
| Incendios | Todo el personal instruido y entrenado en el uso de extintores | 48 | Sí
| Incendios | Mantención de extintores al menos una vez al año, con etiqueta al día | 51 | Sí
| Elementos de protección personal | EPP entregados sin costo, adecuados al riesgo, con capacitación y en buen estado | 53 | Sí
| Elementos de protección personal | EPP certificados según la normativa de calidad | 54 | Sí
| Ruido | Exposición medida; nadie sobre 85 dB(A) lento en 8 horas sin control | 74 | No | No hay medición de ruido en sala de compresores (foto 27-10) | Prevencionista | 2026-12-15
| Ruido | Tiempos de exposición según la tabla para niveles distintos de 85 dB(A) | 75 | Sí
| Temperatura | Puestos con calor evaluados con el índice TGBH | 96 | No aplica
| Temperatura | Ropa adecuada y aislante para quienes trabajan en frío | 100 | Sí
| Temperatura | Pausas en zonas temperadas para quienes trabajan expuestos al frío | 101 | Sí
| Temperatura | Cámaras frigoríficas con sistema de seguridad que permita salir rápido en una emergencia | 102 | Sí
| Iluminación | Iluminación promedio de cada puesto al menos la de la tabla para su tipo de tarea | 103 | Sí
Formulas:
Situación = IF(OR([Ítem a verificar]="",[Respuesta]=""),"",IF([Respuesta]="Sí","OK",IF([Respuesta]="No aplica","No aplica",IF([Fecha de cierre]<>"","CERRADO",IF([Plazo]="","SIN PLAZO",IF([Plazo]<TODAY(),"VENCIDO","PENDIENTE"))))))
Días de atraso = IF([Situación]="VENCIDO",TODAY()-[Plazo],"")

## Resumen
Avance por sección
% de avance = ítems en «Sí» o cerrados sobre los ítems que aplican. Vencidos y sin plazo deben quedar en cero.
Sección | Ítems | Aplican | Sí | No | Cerrados | Vencidos o sin plazo | % de avance
Saneamiento y orden
Agua potable
Servicios higiénicos
Vestidores y comedor
Ventilación
Seguridad y señalización
Incendios
Elementos de protección personal
Ruido
Temperatura
Iluminación
Total

## Listas
Estado
Sí
No
No aplica